### Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

### Monsieur Fr. TIMMERMANS

Fonctionnaire délégué

Direction l’Urbanisme – A.A.T.L.

C.C.N.- Rue du Progrès, 80, bte 1

1035 BRUXELLES

V/Réf. :  07/PFU/235251		Bruxelles, le

N/Réf. : GM/FRT2.19/s.472

# Annexe : 1 dossier (suit)

Monsieur le Fonctionnaire délégué,

## Concerne : 	FOREST. Maison communale. Restauration complète et aménagement pour l’accessibilité aux PMR. Avis conforme de la CRMS.

Dossier traité par O. MARAOUTEFF (DU) et S.DUQUESNE (DMS)

En réponse à votre lettre du 10/12/2009, réceptionné le 13/11//2009, et après avoir reçu le complément d’étude demandé en séance 2/12/2009, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que, en sa séance du 3 février 2010 et concernant l’objet susmentionné, notre Assemblée a émis un avis conforme favorable sous réserve.

Après examen du dossier en séance du 2//12/2009, la Commission ne s’était pas définitivement prononcée sur le dossier. Elle souhaitait, en effet, être mieux renseignée sur certaines options du projet, et notamment sur l’aménagement de l’accès PMR, afin de pouvoir émettre son avis conforme en pleine connaissance de cause. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article 177, § 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Cobat), la Commission avait  adressé au maître d’œuvre une demande de complément d’information. Une réunion sur place fut, par ailleurs, organisée le 15/12/2009 avec les délégués de la CRMS, les auteurs de projet, la Commune et le représentant de l’ANLH pour réexaminer cette problématique.

Outre l’aménagement d’un accès pour PMR, la demande porte sur la restauration globale (intérieure et extérieure) de la Maison communale de Forest. De manière générale, le dossier est très bien documenté et intègre les résultats d’un nombre important d’études, de sondages et d’essais préalables, ayant permis de déterminer, dans la plupart des cas, les traitements et interventions les plus adéquats pour restaurer le bâtiment dans les règles de l’art. Le dossier a déjà, pour grand partie, fait l’objet d’un avis de principe (émis le 26/04/2006) et de plusieurs réunions de travail sur place en présence des représentants de la CRMS et de la DMS. La Commission félicite les auteurs de projet de la qualité du dossier auquel elle peut globalement souscrire sous certaines réserves, qui sont indiquées ci-dessous.

L’intervention majeure prévue par le projet consiste à rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette intervention, telle que dessinée dans la demande initiale, implique des interventions très conséquentes sur le bâtiment, notamment le renouvellement de l’escalier et de l’ascenseur existant du côté de l’entrée du public ainsi que la modification du niveau du hall intermédiaire de l’entrée, le déplacement des marches et la modification de la menuiserie séparant actuellement ce hall de la cage d’escalier/ascenseur. Lors de l’examen du dossier en séance plénière du 2 décembre dernier, la Commission avait constaté qu’une autre solution pourrait éventuellement se dégager pour assurer l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite tout en préservant davantage cette partie du bâtiment, et notamment l’axe central partant de l’entrée de la rue du Curé, caractérisé par une succession de trois halls, séparés entre eux par des marches. Lors de la réunion sur place, il était, en outre, apparu que la proposition initiale posait des problèmes fonctionnels pour l’accès de tous les usagers valides se rendant vers les guichets. En effet, l’installation des nouvelles marches dans le 2e hall (hall intermédiaire), tel que prévu, rendrait quasiment impraticable l’ouverture des portes (qu’il fallait tirer vers soi dans le sens de l’entrée en montant les premières marches).

Suite à la réunion sur place et en réponse à la demande du complément d’étude, les auteurs de projet ont, d’une part, adapté la proposition initiale pour la rendre fonctionnelle et, d’autre, part étudié une solution alternative suivant les indications données sur place par les délégués de la Commission. Le complément d’étude comprend également une évaluation des avantages et désavantages de ces deux solutions. Dans la première solution (solution initiale adaptée) les nouvelles marches ont été reculées de manière à pouvoir maintenir le sens d’ouverture des portes existantes et à éviter les difficultés rencontrées pour manipuler ces portes. Cette modification implique également que les nouvelles marches ne peuvent plus se développer sur toute la largeur du hall, comme c’était initialement prévu. Outre les transformations qui cette solution implique au point de vue des niveaux et de la perception spatiale du hall d’entrée, les autres interventions liées à cette solution, à savoir la démolition de l’escalier existant et la construction d’un nouvel escalier avec ascenseur ont été confirmées. Elles permettraient d’aménager une seule circulation commune pour les PMR (via la nouvelle cage d’escalier/ascenseur, qui donne accès au rez-de-chaussée, à savoir à la pièce où seraient accueillies les PMR et à salle de mariage ainsi qu’au premier étage).

La solution alternative permettrait de conserver la configuration existante des espaces situés dans l’axe de l’entrée publique. Les visiteurs valides atteindraient, dans ce cas, la salle des guichets comme c’est le cas d’aujourd’hui.  Par contre, pour les personnes à mobilité réduite deux parcours seraient instaurés l’un à côté de l’autre. Du côté gauche, on aménagerait l’accès vers l’espace où les PMR seraient accueillies par les fonctionnaires communaux (bureau de l’état civil) et vers la salle de mariage. Cet accès serait réalisé au moyen d’un élévateur, aménagé en décaissé dans le sol dans l’espace adjacent au bureau de l’état civil.  Du côté droit, les personnes à mobilité réduites accéderaient comme tous les usagers, à l’ascenseur qui leur permettrait d’atteindre l’ensemble des espaces du 1e étage. Cette 2e solution permettrait d’intégrer un nouvel ascenseur accessible aux PMR dans la partie centrale de la cage d’escalier existante en remplaçant l’ascenseur existant (sans intérêt particulier) et en adaptant partiellement l’escalier (démolition de son garde-corps).

Après avoir dûment examiné les deux variantes ainsi que leurs avantages et désavantages respectifs, la Commission a, marqué son accord sur la 2e proposition. Elle souscrit, dès lors, à l’aménagement d’un accès PMR sous réserve de remplacer la solution initiale (solution 1) par la nouvelle proposition (proposition 2) qui a été étudiée dans le cadre du dossier introduit suite à la demande de complément d’étude. La Commission motive cette décision comme suit :

Les deux solutions reflètent des attitudes différentes envers le patrimoine. La première solution mise sur le confort maximal des usagers PMR à travers une solution « architecturale » qui se veut plus logique sur plan de la fonctionnalité et de la lisibilité, mais qui intervient de manière lourde sur patrimoine. Elle impliquerait, en effet, la démolition complète de la cage d’escalier existante et une transformation importante de la volumétrie du hall intermédiaire. En outre, la Commission estime que la modification qui a été apportée à cette solution, suite au constat que l’ouverture des portes était dans ce cas quasiment impraticable, nuit considérablement à la cohérence et à la lisibilité de ce parti. Le déplacement des nouvelles marches en recul et leur rétrécissement (qui nécessiterait le placement de garde-corps ?) seraient, en effet, très peu valorisants pour la lecture du hall.

Selon la CRMS, la 2e solution se présente comme une solution moins pénalisante pour le bâtiment. Sur le plan patrimonial, elle présente l’avantage, de ne pas intervenir sur l’axe majeur le plus emprunté du bâtiment, à savoir l’enfilade des trois halls de l’entrée de la rue du Curé. La Commission estime qu’il y a lieu de privilégier cet axe et de préserver au maximum sa configuration d’origine, car il joue un rôle très important dans la hiérarchie des espaces et dans de la lecture du bâtiment (accès du grand public vers la salle des guichets). La 2e solution permet de préserver cette hiérarchie en déportant les interventions majeures dans les locaux latéraux qui, bien qu’ils ne soient pas non plus dénués d’intérêt, sont plus confidentiels et jouent un rôle moins déterminant dans la découverte du bâtiment. En outre, cette solution présente l’avantage de préserver – partiellement- l’escalier existant tout en adaptant l’ascenseur qui n’est pas d’origine. Enfin, la Commission estime que la 2e solution aurait l’avantage de se présenter comme des interventions ponctuelles et techniques, clairement dissociables des espaces d’origine et lisibles comme tels.

La CRMS se rend compte du fait que la 2e solution soulève certaines réserves sur le plan fonctionnel pour les personnes à mobilité réduites (création de deux parcours différents pour les PMR, aménagement d’un ascenseur ne permettant pas de tourner dans la cabine en chaise roulante). Elle entraînerait, par ailleurs, une diminution de la superficie de l’accueil par rapport à ce qui était prévu dans la 1e solution. Considérant toutefois que le nouvel élévateur pour PMR est destiné à rendre accessible seulement le bureau où les fonctionnaires communaux rencontreront les PMR ainsi que la salle des mariages, tandis que la salle des guichets reste dans tous les cas inaccessible pour ces personnes, la Commission estime que cette solution ne serait in fine pas beaucoup plus pénalisante pour les PMR que la solution initiale (les PMR seraient dans tous les cas accueillies dans un autre lieu que les personnes valides).

Pour ce qui concerne l’espace destiné à l’accueil du public, la proposition liée à la solution 2 pourrait être réétudiée de manière à mieux rentabiliser la surface utilisable (aménagement plus libre, éventuellement en modifiant quelque peu l’implantation du nouvel élévateur).

Enfin, la Commission estime que le dessin du nouvel élévateur mérite une réflexion particulière plus poussée de manière à prévoir une meilleure intégration spatiale et à en rendre l’usage aisé et évident..

Pendant sa séance du 2 décembre dernier, la CRMS a également déjà pris connaissance de l’ensemble des autres aspects liés au projet de restauration de l’hôtel communal. Comme signalé plus haut, le projet de restauration est le résultat de plusieurs années d’études, d’essais et de sondages préalables qui ont permis de déterminer, dans la plupart des cas, les techniques de restauration les plus adéquates, de les quantifier et de les localiser au maximum. Les différents traitements et interventions ont été soigneusement documentés dans le dossier qui comprend, outre les différentes études ainsi qu’un résumé de leurs conclusions et des principales options de restauration, le cahier des charges, le métré ainsi que les plans et élévations des situations existantes et projetées, les plans de détails des différents éléments. Le résumé des principales interventions et traitements de restauration, sur lequel la CRMS se prononce favorablement, est repris ci-dessous, tout en indiquant des réserves sur certains points dont les plus importants portent sur la mise en lumière des façades et toitures, la mise sur pied d’un comité d’accompagnement pour assurer le suivi de la restauration de certaines finitions intérieures ainsi que l’installation d’un paratonnerre (à réétudier). En outre, la CRMS demande à la DMS d’assurer un suivi régulier du chantier et d’examiner pour accord préalable une série de documents avant l’exécution des travaux (cf. infra).

Restauration des façades et toitures :

Parement

Les briques de parements et les joints ont fait l’objet de plusieurs analyses préalables pour permettre de déterminer leur composition exacte et leurs propriétés physiques et mécaniques. Un nombre relativement important de briques d’origine présentent des dégradations plus ou moins avancées. Les briques altérées ont été identifiées au moyen d’inspections visuelles, de relevés in situ et de reportages photographiques. Sur base de ces examens, la quantité de briques à remplacer à pu être évaluée (entre 5 à 20% par façade) et les zones de briques à remplacer ont pu être localisées. Une recherche a, en outre, été menée pour trouver les briques de remplacement les plus adéquates. Il s’avère que la brique Floren est la plus similaire au niveau de la teinte, des dimensions et des textures, tout en présentant de meilleures propriétés que la brique d’origine. Un essai sur place a montré la faisabilité de l’opération d’intégration des nouvelles briques dans le parement.

La technique de nettoyage a été déterminée sur base d’essais préalables dont il est apparu que le gommage à l’eau sous pression est la technique la plus appropriée. La CRMS prend également bonne note qu’il résulte des tests préalables que l’application d’un hydrofuge serait peu adéquate car ce produit ralentirait considérablement le séchage. Ce traitement est, dès lors, abandonné.

La Commission souscrit à l’ensemble des propositions qui sont formulées pour la restauration des parements en briques.

## Châssis et vitrages :

Les châssis en acier d’origine seront au maximum conserves et restaurés. Un inventaire complet a été dressé de toutes les menuiseries extérieures, indiquant châssis par châssis l’état de conservation et les pièces à remplacer. De manière générale les châssis «  à gros profilés » sont en relativement bon état. Par contre, les châssis « à petits profilés » présentent des dégradations plus importantes, en particulier pour ce qui concerne ceux des combles. Ces derniers devront donc être remplacés par des nouveaux exemplaires en acier imitant au maximum les châssis d’origine. Les détails des châssis existants et neufs ont été joints au dossier.

Afin d’améliorer la performance thermique des châssis, on propose de les équiper de double vitrage. Une étude poussée a été menée sur ce point, comprenant également la réalisation d’un prototype de l’intégration du double vitrage dans un des châssis existants. La CRMS et la DMS ont, dès lors, pu se rendre compte in situ de la faisabilité de cette opération. Les interventions liées à l’amélioration des vitrages d’origine tiendront également compte des différents types de vitrages présents dans le bâtiment (p.ex. verre martelé, verre traité à l’acide, etc.). Les vitrages d’origines seront au maximum préservés tout en les « feuilletant » pour augmenter leur performance.

La Commission approuve le volet du dossier concernant les châssis existants et les vitrages.

Les châssis de la tour étaient à l’origine équipés de verres flammés de Fauquez, qui présentent aujourd’hui de nombreuses casses. Sur base des inspections visuelles, il semblerait qu’environ 36m² sur 100 m² de verres d’origine pourraient être récupérés. Le restant devrait être remplacé par des nouveaux verres. Le verre flammé n’étant plus disponible sur le marché, une recherche a été menée pour trouver un nouveau verre similaire à celui d’origine pour compléter les lacunes. Différents échantillons ont été fournis dont il s’avère que celui qui présente la structure la plus proche de celle du verre d’origine devrait être combiné à celui qui présente la teinte la plus similaire. La proposition concernant les vitrages de la tour devra encore être complétée et finalisée lorsque l’ensemble des verres sera démonté (localisation et pourcentage exacts des verre d’origine pouvant être récupérés). La Commission approuve les principes d’intervention et demande de soumettre les échantillons définitifs du nouveau vitrage ainsi que l’élévation avec la localisation exacte des verres récupérés et des nouveaux verres à l’approbation préalable de la DMS.

La proposition d’équiper les vitraux figuratifs d’un contre-vitrage de protection est confirmée dans la présente demande. Le prototype réalisé il y a plusieurs années montre que cette intervention est relativement discrète et n’entraîne pas de problèmes de condensation. Elle permet, en outre, d’éviter d’installer de nouvelles vergettes pour renforcer les vitraux. La Commission approuve, dès lors, cette option.

## Isolation des toitures

Afin d’améliorer la performance énergétique de la maison communale, on propose d’isoler les toitures. Pour ce qui concerne la toiture principale, l’option a été prise d’isoler le plancher des combles car ceux-ci ne seront pas utilisées. Cette intervention n’aurait donc pas d’impact sur la toiture. Les toitures plates seront également isolées. Au vu de la localisation des toitures, l’impact de cette intervention serait très réduit. Elle est, dès lors, acceptée par la CRMS.

###### Mise en lumière du bâtiment

La demande comprend un projet d’éclairage de la tour et de la façade principale (côté chaussée de Bruxelles). Ce projet est documenté par des élévations indiquant les principes de mise en lumière et le type d’appareils à utiliser. Le projet table, d’une part, sur la mise en valeur des éclairages intérieurs (lustres des salles de prestiges) et, d’autres part, sur un éclairage nocturne « mettant l’accent sur la façade principale par un voile de lumière et sur la tour (verres flammés des verrières) avec un effet culminant sur les quatre groupes de sculptures en bronze ». Les essais préalables d’éclairage qui sont prévus devraient cependant permettre de mieux évaluer le projet. Il est difficile à l’heure actuelle de se prononcer sur ce projet sans avoir procédé à ces essais. Dans ce cadre, il est également dommage que des simulations (infographies) n’aient pas été réalisées pour des raisons budgétaires. En outre, les détails quant aux câblages qui seraient nécessaire pour réaliser l’éclairage et quant à la pose du matériel doivent encore être fournis. Dans l’attente de procéder aux essais et de fournir l’ensemble des détails nécessaires pour évaluer l’impact de l’installation d’éclairage sur le bâtiment, la Commission demande de retirer cet aspect du permis unique.

###### Paratonnerre

On propose d’installer un nouveau paratonnerre sur le bâtiment. L’impact et l’encombrement de l’installation prévue seraient toutefois considérables. Des recherches plus poussées devraient dès lors être menées pour vérifier si des alternatives moins conséquentes ne peuvent pas être trouvées (p.ex. à l’instar du Palais de Justice). La Commission ne peut donc pas approuver ce point dans l’état actuel du dossier et demande de retirer cet aspect du permis unique.

## Restauration des sculptures

La restauration des sculptures en bronze a fait l’objet d’une étude préalable qui a permis de déterminer leur composition, leur mode de fabrication, leurs assemblages, leur état sanitaire, la nature des dorures, etc. Afin de pouvoir procéder à la restauration de ces sculptures dans des conditions optimales, leur dépose et leur traitement en atelier semblent indispensables et permettraient, en outre, de mieux analyser les dégradations.

Un aspect important liés au programme sculptural de la maison communale de Forest devrait pourtant être précisé dans la présente demande. Lors d’une visite sur place, les représentants de la CRMS ont, en effet, constaté qu’une collection exceptionnelle de modèles en plâtres des différentes sculptures et groupes de sculptures de la maison communale se trouvait dans les combles. Cette collection est toutefois conservée dans des conditions inadéquates (vu leur fragilité) et risque de disparaître durant le chantier ou de subir des dégâts irréversibles. Il y a, dès lors, lieu de procéder dans les meilleurs délais à un inventaire complet et à un stockage (ou même une présentation) adéquat de cette collection qui présente une très haute valeur artistique. La Commission demande de soumettre à la DMS une proposition concrète à cet égard.

Restaurations des intérieurs

#### Finitions

Le dossier comprend de nombreuses études préalables relatives à la restauration des différentes finitions et matériaux de revêtement, tels que les marbres, les bois des lambris, les éléments métalliques, les peintures et couleurs des murs et plafonds peints, les carrelages, etc. Si ces études permettent, en général, de déterminer les techniques de restauration adéquates, dans certains cas, elles ne sont pas encore tout à fait concluantes ou laissent une marge d’interprétation (par exemple, pour ce qui concerne la finition de certains éléments métallique et des lambris). Une série de points méritent, dès lors, encore d’être précisés (par exemple concernant la finition mate ou brillante des lambris. Les questions pourrait être approfondie, notamment sur base de photos anciennes).

Pour ce qui concerne les travaux de peinture, on restituera au maximum les teintes d’origine dans les salles de prestige. Toutefois, les techniques de mise en peinture d’origine (peinture à l’huile tamponnée) ne seraient pas reproduites mais remplacées par des  peintures acrylique ou alkyde. Il semble judicieux de faire accompagner le chantier par un comité dans lequel siègent les représentants de la CRMS et la DMS pour trancher durant le chantier sur ce type de questions et pour évaluer les essais qui doivent encore être réalisés durant les travaux. La Commission demande au Fonctionnaire délégué d’intégrer la mise sur pied d’un tel comité comme une condition du permis unique. De manière générale, la CRMS préconise également, dans la mesure du possible, d’utiliser des produits et des mises en œuvres traditionnelles (p.ex. peintures à l’huile de lin), en particulier dans les espaces les plus représentatives, tels que les salles du mariage et du conseil.

###### Carrelages

Les revêtements de sol en carrelage présentent d’importants dégâts qui se sont manifestés assez récemment et qui s’aggravent de manière accélérée. Ces dégradations sont probablement liées à une perte d’adhérence entre les couches de support, à l’absence de joints de dilatation, à des réparations récentes et des méthodes de nettoyage peu adéquates. Pour éviter qu’elles se poursuivent et que ce type de problèmes se reproduise, un démontage complet des carrelages est indispensable. Lors de cette opération, ca. 60% des carreaux d’origine (« tomettes » de teintes diverses) pourra être récupéré et reposé. Les carreaux d’origine seront remis dans les dégagements principaux (p.ex. les coursives de l’étage), tandis que les nouveaux carreaux seront replacés dans les locaux annexes.  L’échantillon des nouveaux carreaux présenté montre qu’ils seraient très proches de ceux d’origine. Lors de la nouvelle pose, des joints de dilatations seront également prévus. La Commission souscrit aux propositions qui ont été mise en avant pour la restauration des carrelages.

## Câblages et techniques spéciales

Pour ce qui concerne le renouvellement des câblages, en particulier dans les salles de prestige, le dossier reste assez sommaire. Il est indispensable de prendre toutes les précautions pour éviter des dégâts aux moulures, lambris, etc. durant ces travaux. De manière générale, le dossier définitif concernant les techniques spéciales doit encore être soumis à l’approbation préalable de la DMS.

## Mobilier d’origine

Un inventaire du mobilier d’origine qui est encore présent dans la maison communale a été dressé. Une partie de ce mobilier est actuellement stocké dans les caves, dans des mauvaises conditions. A plusieurs reprises la CRMS et la DMS ont incité la Commune à réutiliser ce mobilier dans la maison communale. Jusqu’à présent, de propositions concrètes à cet égard  n’ont pas encore été formulées. En aucun cas le mobilier ne pourra être enlevé du bâtiment. A cette fin, et au cas où il ne pourrait être réutilisé dans l’immédiat, il doit au minimum être stocké dans des conditions de conservation adéquates dans le bâtiment même.

## Aménagements divers

Outre les travaux de restauration à proprement parler, le projet prévoit une série d’interventions visant à améliorer l’aménagement des bureaux, le confort général du personnel, la protection contre l’incendie, etc. Parmi les principaux travaux on relève dans ce cadre :

- l’installation d’exutoires de fumée dans le contre-lanterneau de la salle des guichets. La proposition constitue une synthèse des recommandations formulées par les représentants de la CRMS et de la DMS ainsi que du SIAMU,

- l’installation de plafonds acoustiques dans les locaux attenants à la salle des guichets : il s’agit de panneaux de quelques cm. qui peuvent être intégrés dans les miroirs des plafonds (entre les moulures) et peints dans la même teinte. Leur impact visuel sera donc réduit,

- l’aménagement de nouvelles cloisons légères dans certains bureaux,

- la rationalisation et l’uniformisation de la signalétique,

- l’aménagement d’un local de traduction dans la pièce située à côté de la salle du conseil. Ce local remplacera le dispositif encombrant et peu esthétique qui existe actuellement dans la salle du Conseil. Cette intervention constituera donc une amélioration pour la spatialité de cette salle prestigieuse.

- quelques adaptations légères aux guichets du service des finances (situé à l’arrière de la salle des guichets) de manière à en augmenter la sécurité.

- l’installation d’un « local serveur » dans un bureau situé à l’arrière de l’aile gauche.

La Commission ne formule pas d’objections sur ces travaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Fonctionnaire délégué, nos salutations très distinguées.

G. MEYFROOTS		 	G. VANDERHULST	    Secrétaire-adjointe	  		    Président f.f.

Copie : AATL – DMS (S. Duquesne)